**真空减压沸腾清洗机项目需求书**

**一、设备功能要求（临床应用方面）**：

应具有超声、消毒、上油、干燥功能。

二、**配置（参数）要求：**

1. 容积不小于150L。
2. 具有超声、消毒、上油、干燥功能。
3. 双门。

**三、商务要求**

1、保修期不少于两年。

2、付款方式：分期付款。

|  |
| --- |
| 备注： |
| 1. 请提供1份正本20份副本的项目推荐书（内容按清单要求）；
2. 要求密封信封二次报价，需要盖公章。
 |