**医疗设备配置需求**

**1.设备名称：**利普刀

**2.数量：**1台

|  |
| --- |
| **3.设备功能要求（临床应用方面）：**  3.1宫颈癌前病变治疗（CKC/CIN1/LEEP)（冷刀锥切缝合，宫颈射频治疗，无烟leep锥切）  3.2宫颈柱状上皮异位  3.3宫颈息肉  3.4宫颈囊肿,巴氏囊肿，前庭大腺囊肿  3.5宫颈肥大  3.6尖锐湿疣  3.7阴道上皮内瘤变(vaginal intraepithelial neoplasia,VaIN）  3.8女性外阴硬化性苔藓（vulvar lichen sclerosus，VLS）  4.1治疗范围：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿、宫颈癌前病变、外阴白斑  4.2适用于活组织细胞取检：手动控制切割，用于活检。  4.3侧开式专用窥阴器。 |