医疗设备配置需求

1.设备名称：64排以下CT

2.数量：1台

3.设备功能要求（临床应用方面）：

3.1具有常规的技术：三维容积重建（VR），多平面重建（MPR），曲面重建（CPR），表面遮盖（SSD），仿真内窥镜（CTVE），血管CTA，CTA减影，泌尿系CTU、模拟手术刀等。

3.2冠脉成像分析技术：

3.3自动去骨技术；

3.4低剂量检查技术；

3.5灌注技术；

3.6结节分析技术；

3.7增强自动跟踪触发技术

3.8运动伪影校正技术

3.9金属伪影消除技术

4.配置（参数）要求：

4.1机架孔径：≥70cm

4.2机架机械倾角：≥±30度

4.3探测器Z轴排列数：60排~62排

4.4高压发生器功率大于等于70KW（非等效）

4.5主计算机及原厂图像后处理工作站：计算机内存：≥32GB；计算机硬盘容量：≥4TB；专业图像处理卡；高分辨率显示器：≥19寸，显示器分辨率：≥1280×1024。

4.6独立的原厂后处理工作站。

4.7数据计算应用高级迭代技术。

4.8高压注射器选用双筒类型，具有造影剂泄露自主停机保护功能。

4.9提供省内或国内同型号机型学习至少2人，1月/人。

4.10设备投入使用需现场进行使用培训>2次。

4.11核心部件（球管、探测器、高压发生器）与整机品牌一致

4.12球管的使用寿命（使用次数）：

4.13新球管的价格

4.14整机保修：至少2年免费整机全保（含球管及探测器）

4.15维保费用：

①备出保后的全保价格（除球管）

②设备出保后的全保价格（含球管）

4.16专业显示屏4台。

4.17需要包含卫评、环评代办相关费用。