**医疗设备配置需求**

**1.设备名称：**全身型彩超机

**2.数量：**1台

|  |
| --- |
| **3.设备功能要求（临床应用方面）：**该设备可应用于浅表器官彩超检查、颈部及四肢血管彩超检查、腹部彩超检查等。**4.配置（参数）要求：**4.1中高端全身型彩超机；4.2高分辨率探头：4.2.1高频探头（宽频，兼顾血管与浅表器官）1个4.2.2腹部探头1个4.2.3阴道彩超探头1个4.2.4小微凸探头1个4.3剪切波弹性成像技术4.4工作站（电脑、打印机、OK卡，采集器等）4.5外出进修学习名额1个（半年）  |