**医疗设备配置需求**

**1.设备名称：**心脏彩超机

**2.数量：**1台

|  |
| --- |
| **3.设备功能要求（临床应用方面）：**该设备可应用于经食道心脏彩超检查、经胸心脏彩超检查、腹部彩超检查、颈部血管及四肢血管彩超检查、浅表器官彩超检查等。  **4.配置（参数）要求：**  4.1高分辨率探头：  4.1.1三维/四维经食道心脏超声探头1个  4.1.2经胸心脏超声探头1个  4.1.3腹部探头1个  4.1.4高频（宽频）探头1个  4.1.5小微凸探头1个  4.2工作站（电脑、打印机、OK卡，采集器等）  4.3外出进修学习名额1个（半年） |