## Sheet1
空调室内机配件维修报价表（价格单位：元）
维修项目 | 1P |  | 1.5P |  | 2P |  | 3P |  | 5P
| 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价
更换温度传感器 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70
更换遥控接收器 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 100 |  | 170
更换变压器 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 110 |  | 120
更换风扇电容 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 90
更换风扇电机 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 170
更换风扇叶片 | 80 |  | 80 |  | 90 |  | 90 |  | 120
更换电脑控制板（万能板） | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 250 |  | 250
更换电脑控制板（万能板变频） | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 350 |  | 450
更换手操器 | / |  | / |  | 180 |  | 180 |  | 180
更换温控器 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
更换排水泵 | / |  | / |  | 190 |  | 230 |  | 250
更换浮子开关 | / |  | / |  | 200 |  | 270 |  | 270
更换导风轮 | 110 |  | 110 |  | 120 |  | 170 |  | 190
更换送风电机 | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 200 |  | 220
更换空调插座 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 50 |  | 50
更换空调插头 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 70 |  | 70
更换空调空气开关 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 140
室内风扇叶片2片 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 120
更换室内风扇电机 | 140 |  | 150 |  | 150 |  | 180 |  | 220
合计金额 | 1640 |  | 1650 |  | 2240 |  | 2890 |  | 3350
空调室外机配件维修报价表（价格单位：元）
维修项目 | 1P |  | 1.5P |  | 2P |  | 3P |  | 5P
| 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价
更换温度传感器 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70
更换交流接触器 | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 180 |  | 250
更换继电器 | 120 |  | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 250
更换变压器 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 120 |  | 120
电脑控制板（定频） | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 280 |  | 420
更换风扇电容 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80
更换室外风扇叶片 | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 180 |  | 230
更换室外风扇电机 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 230 |  | 330
更换变频器功率模块 | 240 |  | 240 |  | 280 |  | 300 |  | 550
更换三相电源监视器 | / |  | / |  | / |  | 280 |  | 450
维修三相电源监视器 | / |  | / |  | / |  | 280 |  | 550
更换整流桥 | 140 |  | 140 |  | 170 |  | 180 |  | 180
更换热保护器 | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 150 |  | 230
更换压缩机电容 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 330
更换水流开关 | / |  | / |  | 180 |  | 180 |  | 300
更换水泵 | / |  | / |  | 300 |  | 300 |  | 300
电磁阀 | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 330
更换压缩机 | 1050 |  | 1150 |  | 1250 |  | 1650 |  | 2250
维修压缩机时所用氮气 | 110 |  | 110 |  | 150 |  | 150 |  | 150
更换空气能压缩机 | 1150 |  | 1150 |  | 1450 |  | 1750 |  | 2450
更换冰柜压缩机400W以下（含400W） | 680 |  | / | / | 950 |  | / | / | / | /
更换冰柜压缩机400W至750W | 800 |  | / | / | / | / | / | / | / | /
更换雪柜发热管（条） | 250 |  | / | / | / | / | / | / | / | /
合计金额 | 5810 |  | 4190 |  | 6190 |  | 6880 |  | 9820
空调制冷剂系统配件维修报价表（价格单位：元；制冷剂单位:kg/cm2）
维修项目 | 1P |  | 1.5P |  | 2P |  | 3P |  | 5P
| 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价
加制冷剂氟里昂R22/kg | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 90 |  | 90
追加制冷剂 R134A | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 115 |  | 115
追加制冷剂 R407 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 115 |  | 115
追加制冷剂 R410A | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 180
追加制冷剂 R32 | 110 |  | 110 |  | 140 |  | 140 |  | 190
更换纳子 | 120 |  | 120 |  | 130 |  | 130 |  | 130
更换截止阀 | 110 |  | 110 |  | 150 |  | 150 |  | 150
更换四通阀 | 150 |  | 150 |  | 180 |  | 230 |  | 600
更换单向阀 | 110 |  | 110 |  | 140 |  | 140 |  | 230
更换电子膨胀阀 | 240 |  | 240 |  | 260 |  | 340 |  | 420
更换电磁截止阀 | 100 |  | 110 |  | 140 |  | 240 |  | 240
更换毛细管/米 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 110 |  | 170
更换过滤器 | 80 |  | 80 |  | 110 |  | 110 |  | 150
更换蒸发器 | 1200 |  | 1300 |  | 1500 |  | 2050 |  | 3050
更换冷凝器 | 1400 |  | 1450 |  | 1650 |  | 2400 |  | 3400
更换板式换热器 | / |  | / |  | 470 |  | 470 |  | 700
更换高压低压保护器 | 150 |  | 150 |  | 250 |  | 250 |  | 450
更换高低压控制器 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 400
合计金额 | 4470 |  | 4630 |  | 5820 |  | 7470 |  | 10780
空调室内机人工维修报价表（价格单位：元）
维修项目 | 1P |  | 1.5P |  | 2P |  | 3P |  | 5P
| 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价
更换温度传感器 | 900 |  | 900 |  | 120 |  | 120 |  | 120
更换遥控接收器 | 90 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 150
更换变压器 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90
更换风扇电容 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90
更换风扇电机 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 160 |  | 180
更换风扇叶片 | 90 |  | 110 |  | 110 |  | 120 |  | 150
更换电脑控制板 | 120 |  | 120 |  | 170 |  | 220 |  | 220
维修电脑控制板 | 230 |  | 230 |  | 250 |  | 350 |  | 450
更换手操器 | / |  | / |  | 120 |  | 250 |  | 250
更换温控器 | / |  | / |  | 250 |  | 250 |  | 250
更换排水泵 | / |  | / |  | / |  | 260 |  | 260
更换浮子开关 | / |  | / |  | / |  | 250 |  | 250
修理室内机漏水 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 120 |  | 250
修理室内噪声 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 120 |  | 150
维修调试 | 90 |  | 90 |  | 110 |  | 120 |  | 150
更换导风轮 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 140 |  | 160
更换送风电机 | 120 |  | 120 |  | 130 |  | 140 |  | 140
更换空调插座 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 80 |  | 80
更换空调插头 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 80 |  | 80
更换空调空气开关 | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100
空调清洗 | 130 |  | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 150
合计金额 | 2590 |  | 2610 |  | 2360 |  | 3360 |  | 3720
空调室外机人工维修报价表（价格单位：元）
维修项目 | 1P |  | 1.5P |  | 2P |  | 3P |  | 5P
| 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价
更换温度传感器 | 90 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 250
更换交流接触器 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 150 |  | 250
更换继电器 | 130 |  | 120 |  | 120 |  | 150 |  | 250
更换变压器 | 110 |  | 110 |  | 120 |  | 120 |  | 150
更换电脑控制板 | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 150 |  | 250
维修电脑控制板 | 190 |  | 190 |  | 250 |  | 450 |  | 450
更换风扇电容 | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110
更换室外风扇叶片 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120
更换室外风扇电机 | 140 |  | 140 |  | 150 |  | 200 |  | 200
更换变频器功率模块 | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 250 |  | 450
更换三相电源监视器 | / |  | / |  | / |  | 250 |  | 450
维修三相电源监视器 | / |  | / |  | / |  | 350 |  | 500
更换整流桥 | 120 |  | 120 |  | 150 |  | 250 |  | 500
更换热保护器 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 150
更换压缩机电容 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 150 |  | 220
更换水流开关 | / |  | / |  | / |  | 200 |  | 200
更换水泵 | / |  | / |  | 230 |  | 230 |  | 230
维修水泵 | / |  | / |  | / |  | 340 |  | 520
维修调试 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 130 |  | 180
电磁阀 | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 380
更换压缩机 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240
补蒸发网铜管 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 180 |  | 180
更换空气能雪库压缩机 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 350
更换冰柜压缩机 | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 230 |  | 280
更换雪库发热管（次） | 170 |  | / | / | / | / | / | / | / | /
合计金额 | 2920 |  | 2740 |  | 3150 |  | 4990 |  | 6860
空调制冷剂系统人工维修报价表（价格单位：元；制冷剂单位:kg/cm2）
维修项目 | 1P |  | 1.5P |  | 2P |  | 3P |  | 5P
| 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价
更换纳子 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 120
焊漏 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 250 |  | 400
更换截止阀 | 170 |  | 170 |  | 210 |  | 250 |  | 420
更换四通阀 | 170 |  | 170 |  | 220 |  | 270 |  | 450
更换单向阀 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 230 |  | 280
更换电子膨胀阀 | 170 |  | 170 |  | 250 |  | 350 |  | 430
更换电磁截止阀 | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 250 |  | 350
更换毛细管 | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 250 |  | 450
更换过滤器 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 250 |  | 450
更换蒸发器 | 280 |  | 280 |  | 300 |  | 430 |  | 500
更换冷凝器 | 280 |  | 280 |  | 300 |  | 470 |  | 500
更换板式换热器 | / |  | 280 |  | 450 |  | 450 |  | 700
更换高压低压保护器 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 400
更换高低压控制器 | 230 |  | 280 |  | 400 |  | 400 |  | 500
清理蒸发器除尘 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90
高空作业 | 100 |  | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 200
合计金额 | 2750 |  | 3080 |  | 3630 |  | 4430 |  | 6240
空调杂项维修报价表（价格单位：元）
维修项目 | 1P |  | 1.5P |  | 2P |  | 3P |  | 5P
| 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价 | 最高限价 | 供应商报价
空调检查费（维修时退回） | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90
空调拆外机 | 190 |  | 190 |  | 280 |  | 380 |  | 430
空调拆内机 | 90 |  | 90 |  | 140 |  | 180 |  | 280
空调安装 | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 400
每米空调配管（每米） | 110 |  | 110 |  | 125 |  | 130 |  | 140
每米排水管(含软管、人工) | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
每米排水管(含6分PVC管、人工) | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45
每米排水管 (含6分PVC管、普通保温棉、人工) | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85
每米PE板保温棉 (含人工材料费) | 70 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | 90
每米普通保温棉 (含人工材料费) | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40
空调铁支架(每副) | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 50 |  | 50
空调不锈钢支架(每副) | 120 |  | 120 |  | 130 |  | 180 |  | 250
打孔（砖墙或玻璃） | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
打孔（混凝土） | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100