鹤山市人民医院手术室空调维修及保养服务技术要求

1. 维修及紧急抢修均免费维修；空调维护保养期间更换材料费在 元以下由维保承包方负责；更换材料费在 元含（ 元）以上由招标人负责。
2. 维保承包方一年内需对招标人的洁净手术部的空调设备系统进行三次维护保养，保养项目需按维护保养报价清单内容，全面做一次维护保养。

3、发生紧急抢修事件时，维保承包方的单位人员在接到通知后，2.5小时内赶赴现场抢修。

4、维保承包方通过维护及保养等服务手段，确保招标人的洁净手术部的空调设备系统正常、安全地运行。

5、施工期间不得吸烟、言行有礼、统一服饰、佩戴工作证、佩戴好安全绳索方可施工，现场安全事故由维保承包方承担所有的责任和损失。

6、承包方对我院的手术室空调维修费用，不能高于《手术室空调维修投标报价表》中的最高限价。

鹤山市人民医院