2025-2026年度鹤山市人民医院医用氧气供应服务采购项目用户需求书

（一）项目名称：2025-2026年度鹤山市人民医院医用氧气供应服务采购项目

（二）项目预算金额：按年度实际采购量结算

（三）服务期：1年

（四）项目服务内容概况：

| 标的名称 | 技术及服务要求 | 价格组成 |
| --- | --- | --- |
| 医用氧气供应服务 | - 质量要求：GB/T8982-2009和《中国药典》2020版第二部，纯度>99.5%； | 价格包括医用液氧及配送运输等相关服务等所有费用。 |

- 付款方式：每月5日前采购人和供应商将上月采购信息核对无误后，供应商在十个工作日内提供等额有效票据，采购人收到等额有效票据后在60个日历日将货款汇入供应商帐户。

- 其他要求：

1、供货商满足全年365天响应，满足24小时内配送，紧急情况下2小时内配送。

2、运输方式安全责任：须使用危险化学品专用运输车辆运输医院指定位置，中转和装卸流程皆符合规范。在运输、装卸、安装过程中的一切安全问题由中标方负责。为我院配送医用氧时不得与工业氧混合运输配送(医用氧与工业氧生产工艺不同，质量和纯度存在差异。如果将医用液氧与工业液氧混合运输，工人为我院装卸医用氧时有混合工业氧的风险，则氧纯度无法得到保障，导致人体健康受到损害的风险。)

3、所有运输、装卸(罐装)、安装等符合相关规定，产生后果一律由中标方承担)

4、国家相关部门有要求：中标方按照相关要求执行。

5、所有合同货物均由中标方装运至采购人指定地点，完成装卸工作，达到使用条件。