鹤山市人民医院新院区2025-2026年空调维护保养服务采购项目用户需求书

（一）项目名称：鹤山市人民医院新院区2025-2026年空调维护保养服务采购项目

（二）项目预算金额：按年度实际采购量结算

（三）服务期：1年9个月

（四）项目服务内容概况：

| 标的名称 | 技术及服务要求 | 价格组成 |
| --- | --- | --- |
| 空调维护保养服务 | 鹤山市人民医院中央空调及多联机空调系统、净化空调系统、排风系统维护保养服务。维保范围 设备清单内所有内容（详见附件清单）和现场勘察。 | 以包工包料方式提供服务，在本项目维护保养范围及内容内不承担其他额外费用，项目还应包含保养范围之外单项单价金额（人民币）￥500元以下的维修材料及易损件。因设备系统还在质保期内，维修人工费用及配件费用不包含在方案内。 |

（五）付款方式：每月5日前采购人和供应商将上月采购信息核对无误后，供应商在十个工作日内提供等额有效票据，采购人收到等额有效票据后在60个日历日将货款汇入供应商帐户。

（六）质量标准及验收方式

1、提供维修及保养服务应符合国家质量标准、行业质量标准、医疗使用标准、要求，保养服务质量标准有解释不一样或标准不明时，优先执行较高标准。

2、提供设备、设备配件及材料应符合国家质量标准、行业质量标准、医疗使用标准要求，保养服务质量标准有解释不一样或标准不明时，优先执行较高标准。

（七）按月报维护保养价格。