|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 铅当量 | 数量 |
| 医用射线性腺防护帘（成人围裙） | 0.5MMPB | 8块 |
| 医用射线性腺防护帘（儿童围裙） | 0.5MMPB | 7块 |
| 防辐射裙(成人围裙包裹式） | 0.5MMPB | 3条 |
| 防辐射裙（儿童围裙包裹式） | 0.5MMPB | 3条 |
| 成人防辐射围领 | 0.5MMPB | 11件 |
| 儿童防辐射围领 | 0.5MMPB | 10件 |
| 成人防辐射帽 | 0.5MMPB | 11件 |
| 儿童防辐射帽 | 0.5MMPB | 10件 |

射线防护产品需求清单